## สมุทรสาคร
LOAD DEMAND FORECAST OF EGAT's SUBSTATION (INCLUDED LOAD DEMAND SUPPLIED BY VSPP) CENTRAL REGION 3 | [16 empty] | DEMAND: MW (NON-COINCIDENT)
No. | Substation | Actual |  |  | Forecast
|  | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580
1 | SAMUT SAKHON 1 (22 kV) | 67.17 | 48.74 | 51.63 | 53.2995 | 53.4671 | 53.605 | 54.059 | 55.0545 | 55.9464 | 56.9617 | 57.4204 | 58.0512 | 59.0271 | 60.1313 | 61.4737 | 62.3085 | 63.5081 | 64.4298 | 64.9654
2 | SAMUT SAKHON 2 (115 kV) | 14.94 | 14.16 | 14.82 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37
3 | SAMUT SAKHON 2 (22 kV) | 81.8268 | 72.6312 | 74.9343 | 79.7956 | 82.9551 | 22.0407 | 22.9078 | 23.9796 | 25.0192 | 26.0946 | 26.8845 | 27.7537 | 28.7599 | 29.8375 | 31.017 | 31.9491 | 33.0603 | 34.0134 | 34.7415
4 | SAMUT SAKHON 3 (115 kV) | 75.57 | 85.87 | 94.096 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57 | 106.57
5 | SAMUT SAKHON 3 (22 kV) | 61.58 | 36.14 | 41 | 44.41 | 47.6357 | 51.238 | 54.7909 | 58.3868 | 61.2895 | 64.3662 | 67.7132 | 71.2406 | 74.9857 | 78.1451 | 81.7296 | 84.9017 | 87.4787 | 90.2142 | 92.75
6 | SAMUT SAKHON 4 (115 kV) | 68.438 | 68.042 | 65.14 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98
7 | BAN PHAEO 1 | 65.7032 | 55.3931 | 61.9 | 57.3627 | 50.1759 | 44.5105 | 46.3981 | 48.6696 | 50.9397 | 53.2478 | 54.925 | 56.7989 | 58.909 | 61.1977 | 63.6631 | 65.6476 | 67.9929 | 69.9933 | 71.5058
8 | BAN PHAEO 2 (TDDP.1) | [6 empty] | 23.7909 | 24.6986 | 25.6124 | 26.5442 | 27.1675 | 27.8982 | 28.7454 | 29.6855 | 30.7092 | 31.5052 | 32.4743 | 33.2807 | 33.849
9 | BANG PLA | 54.6 | 45.71 | 50.92 | 53 | 54.5109 | 55.8734 | 57.5753 | 59.7892 | 61.9338 | 64.1583 | 65.7025 | 67.4608 | 69.5536 | 71.8314 | 74.351 | 76.2864 | 78.6465 | 80.6372 | 82.1081
10 | EKA CHAI 1 | 68.27 | 44.63 | 58.01 | 60.89 | 62.0356 | 63.0825 | 64.4861 | 66.5049 | 68.4131 | 70.4483 | 71.7576 | 73.2792 | 75.2019 | 77.2984 | 79.6814 | 81.4166 | 83.6186 | 85.438 | 86.719
11 | EKA CHAI 2 (TSD.9.3) | 11.58 | 29.19 | 36.18 | 31.61 | 31.7055 | 31.7836 | 32.0492 | 32.636 | 33.1613 | 33.7598 | 34.0286 | 34.3994 | 34.9748 | 35.6263 | 36.4189 | 36.9108 | 37.6188 | 38.1622 | 38.4771
12 | KRATHUM BAEN 2 | 58.6 | 60.57 | 62.12 | 60.13 | 63.3468 | 58.2614 | 61.1869 | 64.6137 | 68.0198 | 71.4784 | 74.091 | 76.9523 | 80.1363 | 83.5533 | 87.217 | 90.2143 | 93.7062 | 96.7239 | 99.0671
13 | KRATHUM BAEN 5 (TSD.8.2) | 52.74 | 58.54 | 60.14 | 63.24 | 40.7053 | 37.6905 | 38.1492 | 38.9534 | 39.7616 | 40.6152 | 41.0131 | 41.5766 | 42.3336 | 43.2219 | 44.2421 | 44.9299 | 45.8717 | 46.5886 | 46.996
14 | SAMUT SAKHON 10 (TDDP.2) |  |  |  |  | 54.3565 | 54.5221 | 55.1015 | 56.1898 | 57.2663 | 58.4188 | 58.9305 | 59.6713 | 60.7032 | 61.9145 | 63.3242 | 64.2506 | 65.5428 | 66.5195 | 67.062
15 | SAMUT SAKHON 10 (TEMPORARY) | Actual 2562: 31.56; Actual 2563: 26.2; Actual 2564: 31.65; Forecast 2565: 29.2; Forecast 2570: Transferred to SAMUT SAKHON 10 (TDDP.2)
16 | SAMUT SAKHON 11 (TDDP.2) | [5 empty] | 23.6796 | 24.5172 | 25.5772 | 26.6012 | 27.6656 | 28.4313 | 29.2808 | 30.2783 | 31.3499 | 32.5305 | 33.4505 | 34.559 | 35.5037 | 36.2157
17 | SAMUT SAKHON 11 (TEMPORARY) | 30.8058 | 19.75 | 26.37 | 26.6805 | 26.7671 | 23.7854 | 23.989 | 24.4329 | 24.8309 | 25.2835 | 25.489 | 25.7709 | 26.2058 | 26.6978 | 27.2955 | 27.6678 | 28.2021 | 28.613 | 28.8523
18 | SAMUT SAKHON 12 (TEMPORARY) | 27.2 | 28.51 | 33.55 | 36.7564 | 39.9384 | 43.1346 | 45.7926 | 48.5787 | 51.5469 | 54.6587 | 57.9257 | 60.7463 | 63.8917 | 66.7055 | 69.0375 | 70.6318 | 71.8193 | 72.5759 | 72.8846
19 | SAMUT SAKHON 4 | 37.4 | 33.31 | 28.13 | 24.16 | 24.2327 | 24.2922 | 24.4949 | 24.9432 | 25.3444 | 25.8016 | 26.0069 | 26.2901 | 26.7296 | 27.2273 | 27.8329 | 28.2086 | 28.7495 | 29.1647 | 29.4052
20 | SAMUT SAKHON 5 | 70.3872 | 60.8142 | 58.5924 | 57.5186 | 62.2224 | 60.0652 | 107.6004 | 114.9753 | 122.6261 | 130.5628 | 137.9847 | 145.922 | 153.5046 | 160.5323 | 167.6453 | 174.5417 | 181.1869 | 187.5495 | 193.6018
21 | SAMUT SAKHON 6 | 68.2473 | 68.67 | 68.93 | 67.78 | 68.85 | 69.69 | 48.185 | 49.5465 | 50.9224 | 52.3454 | 53.1641 | 54.1969 | 55.4674 | 56.9143 | 58.5269 | 59.7037 | 61.214 | 62.4179 | 63.197
22 | SAMUT SAKHON 7 (TSD.8.1) | 45.2 | 32.9 | 34.03 | 36.53 | 36.6448 | 36.7392 | 37.0502 | 37.7324 | 38.3436 | 39.0394 | 39.3537 | 39.7859 | 40.4546 | 41.2114 | 42.1313 | 42.7034 | 43.5255 | 44.1571 | 44.5241
23 | SAMUT SAKHON 8 (TEMPORARY) | 34 | 12.8 | 12.5 | 13.5984 | 14.796 | 15.9868 | 17.1834 | 18.166 | 19.2024 | 20.3108 | 21.4773 | 22.704 | 23.757 | 24.9373 | 25.988 | 26.8513 | 27.6903 | 28.439 | 29.0883
24 | THA SAI 1 | 41.8 | 37.09 | 40.83 | 54.52 | 54.6838 | 44.614 | 44.9861 | 45.8091 | 46.5458 | 47.3853 | 47.762 | 48.2819 | 49.089 | 50.0028 | 51.1148 | 51.8046 | 52.7978 | 53.5601 | 54.0016
25 | THA SAI 2 (TDDP.1) | [5 empty] | 43.9721 | 44.5855 | 45.6341 | 46.6078 | 47.6741 | 48.2593 | 48.9924 | 50.0027 | 51.128 | 52.4471 | 53.3387 | 54.5393 | 55.4946 | 56.1077
26 | THA SAI 2 (TEMPORARY) | Actual 2562: 27.5; Actual 2563: 22; Actual 2564: 20.97; Forecast 2565: 22.89; Forecast 2566: 22.9588; Forecast 2570: Transferred to THA SAI 2 (TDDP.1)
27 | KRATHUM BAEN 1 | 57.6 | 52.58 | 46.31 | 47.45 | 45.617 | 38.4843 | 38.8759 | 39.6167 | 40.3737 | 41.172 | 41.5019 | 42.0075 | 42.7027 | 43.5365 | 44.4981 | 45.1304 | 46.0172 | 46.6758 | 47.0213
28 | KRATHUM BAEN 4 | 42.4 | 45.47 | 40.43 | 42.11 | 42.3025 | 42.3813 | 42.8044 | 43.6144 | 44.4365 | 45.3071 | 45.6664 | 46.2159 | 46.9777 | 47.8891 | 48.9438 | 49.6339 | 50.6045 | 51.3257 | 51.7036
29 | KRATHUM BAEN 6 (TDDP.2) | [5 empty] | 38.8717 | 40.1879 | 41.6562 | 43.1559 | 44.7282 | 45.9493 | 47.3358 | 48.7825 | 50.4091 | 52.0739 | 53.3512 | 54.8307 | 56.0639 | 56.9691
30 | KRATHUM BAEN 6 (TEMPORARY) | Actual 2562: 19.8; Actual 2563: 16.96; Actual 2564: 14.4; Forecast 2565: 14.66; Forecast 2566: 14.763; Forecast 2570: Transferred to KRATHUM BAEN 6 (TDDP.2)
31 | OM NOI 1 | 49.1 | 45.99 | 62.01 | 63.59 | 63.6834 | 52.2305 | 52.5889 | 53.4742 | 54.2577 | 55.1603 | 55.5239 | 56.0541 | 56.9174 | 57.9034 | 59.1174 | 59.8422 | 60.9166 | 61.7235 | 62.1608
32 | OM NOI 2 | 61.8 | 57.82 | 56.14 | 58.16 | 58.3467 | 41.9869 | 42.3487 | 43.1114 | 43.8451 | 44.6476 | 44.9757 | 45.4683 | 46.1965 | 47.0511 | 48.0658 | 48.7051 | 49.6238 | 50.3095 | 50.6744
33 | OM NOI 3 (TSD.9.3) |  |  | 41.6 | 34.17 | 34.2202 | 34.2526 | 34.4876 | 35.0681 | 35.582 | 36.1739 | 36.4123 | 36.7601 | 37.3262 | 37.9728 | 38.769 | 39.2443 | 39.9488 | 40.478 | 40.7648
34 | OM NOI 5 (TDDP.2) | [5 empty] | 44.5482 | 44.8827 | 45.6577 | 46.3667 | 47.1667 | 47.4908 | 47.9691 | 48.7187 | 49.584 | 50.6346 | 51.275 | 52.2129 | 52.9157 | 53.2939
35 | OM NOI 5 (TEMPORARY) | Actual 2564: 14; Forecast 2565: 16.55; Forecast 2566: 16.5743; Forecast 2570: Transferred to OM NOI 5 (TDDP.2)
36 | OM YAI 4 (TEMPORARY) | Actual 2562: 15.04; Actual 2563: 12.79; Actual 2564: 13.31; Forecast 2570: Transferred to BANG LANE 3 (TEMPORARY)
37 | OM YAI 4 (TSD.9.3) |  |  |  | 40.9405 | 41.2932 | 41.4659 | 41.9976 | 42.8402 | 43.7235 | 44.7036 | 45.1478 | 45.8214 | 46.6739 | 47.7072 | 48.8576 | 49.6505 | 50.7434 | 51.6145 | 52.0483
38 | OM NOI 4 | 29.9 | 31.33 | 33.9 | 26.68 | 26.7192 | 26.7445 | 26.928 | 27.3813 | 27.7825 | 28.2447 | 28.4308 | 28.7023 | 29.1444 | 29.6492 | 30.2709 | 30.642 | 31.1921 | 31.6053 | 31.8292
39 | SAMUT SAKHON 11 (TDDP.2) | [5 empty] | 23.6796 | 24.5172 | 25.5772 | 26.6012 | 27.6656 | 28.4313 | 29.2808 | 30.2783 | 31.3499 | 32.5305 | 33.4505 | 34.559 | 35.5037 | 36.2157
40 | SAMUT SAKHON 11 (TEMPORARY) | 30.8058 | 19.75 | 26.37 | 26.6805 | 26.7671 | 23.7854 | 23.989 | 24.4329 | 24.8309 | 25.2835 | 25.489 | 25.7709 | 26.2058 | 26.6978 | 27.2955 | 27.6678 | 28.2021 | 28.613 | 28.8523
41 | SAMUT SAKHON 9 (TSD.9.3) | 28 | 35.27 | 36.51 | 39.7182 | 43.2161 | 37.8696 | 40.7041 | 43.0317 | 45.4867 | 48.1122 | 50.8753 | 53.7813 | 56.2756 | 59.0714 | 61.5604 | 63.6053 | 65.5928 | 67.3663 | 68.9042
| Total | 1429.5641 | 1279.6205 | 1411.4227 | 1477.0009 | 1498.4112 | 1497.7872 | 1576.1113 | 1623.2539 | 1669.2969 | 1718.1058 | 1754.3024 | 1795.1407 | 1841.8311 | 1890.8909 | 1943.9145 | 1984.3409 | 2031.1668 | 2070.5909 | 2099.4771

## ชลบรี
LOAD DEMAND FORECAST OF EGAT's SUBSTATION (INCLUDED LOAD DEMAND SUPPLIED BY VSPP) CENTRAL REGION 2 | [16 empty] | DEMAND: MW (NON-COINCIDENT)
No. | Substation | Actual |  |  | Forecast
|  | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580
1 | AO PHAI 1 (115 kV) | 602.5095 | 497.0695 | 495.1855 | 491.0464 | 457.8256 | 467.5933 | 482.72 | 365.4845 | 376.3701 | 387.4103 | 396.0798 | 405.714 | 415.7738 | 425.3448 | 435.9347 | 445.077 | 454.6808 | 462.4763 | 468.6614
2 | AO PHAI 1 (22 kV) | 36.72 | 22.03 | 23.34 | 32.95 | 35.0592 | 37.2722 | 39.713 | 42.1875 | 44.8665 | 47.2945 | 49.9146 | 52.1953 | 54.1711 | 56.3187 | 58.3506 | 60.2478 | 61.9919 | 63.5655 | 64.9525
3 | BAN BUENG 1 (115 kV) | 103.2845 | 109.9191 | 140.1236 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755 | 126.6755
4 | BAN BUENG 1 (22 kV) | 49.88 | 51.0817 | 66.9373 | 69.715 | 49.5052 | 50.9713 | 53.4214 | 55.5917 | 57.8935 | 60.1138 | 61.6846 | 63.4602 | 65.6252 | 67.8346 | 70.354 | 72.4649 | 74.8597 | 76.7406 | 78.1868
7 | BANG LAMUNG (115 kV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | BANG LAMUNG 2 (115 kV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88
9 | BANG LAMUNG (22 kV) | 61.46 | 63.08 | 60.66 | 57.26 | 58.9035 | 59.9499 | 62.1542 | 64.0248 | 66.0414 | 67.9593 | 69.145 | 70.5663 | 72.421 | 74.3214 | 76.5559 | 78.3415 | 80.4308 | 81.9663 | 83.042
10 | BO WIN 1 (115 kV) | 395.24 | 356.7 | 411.15 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49 | 396.49
15 | CHOM THIAN 1 (22 kV) | 41.86 | 31 | 28.6481 | 31.5001 | 32.8159 | 33.7951 | 35.4265 | 36.8726 | 38.4059 | 39.8852 | 40.9335 | 42.1177 | 43.5604 | 45.0325 | 46.7104 | 48.1173 | 49.7126 | 50.9667 | 51.9321
16 | CHON BURI 1 (22 kV) | 68.37 | 64.34 | 71.57 | 59.61 | 60.553 | 60.8898 | 62.4034 | 63.5732 | 64.8818 | 66.0873 | 66.583 | 67.3123 | 68.4554 | 69.6381 | 71.1275 | 72.1945 | 73.5377 | 74.3728 | 74.7958
17 | CHON BURI 2 (115 kV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47
21 | PHAN THONG 1 (115 kV) -L1 | 1.68 | 3.24 | 2.4 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68
22 | PHAN THONG 1 (115 kV) -L23 | 182.707 | 184.858 | 207.75 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207 | 174.207
32 | SI RACHA 1 (22 kV) | 73.79 | 67.35 | 69.07 | 67.51 | 59.6247 | 61.2938 | 64.1462 | 66.6616 | 69.3338 | 71.9077 | 73.705 | 75.7478 | 78.2554 | 80.8156 | 83.7442 | 86.1861 | 88.9651 | 91.1332 | 92.7858
4 | AMATA NAKHON 1 | 62.8 | 59.09 | 50.67 | 50.47 | 51.8079 | 52.6218 | 54.4522 | 55.9889 | 57.6524 | 59.2289 | 60.1676 | 61.3122 | 62.8334 | 64.3939 | 66.2428 | 67.7026 | 69.4242 | 70.6677 | 71.5154
5 | AMATA NAKHON 2 (TSD.9.3) |  |  | 24.29 | 30.87 | 31.4852 | 31.7841 | 32.697 | 33.4313 | 34.2397 | 34.9947 | 35.3735 | 35.8752 | 36.5973 | 37.3413 | 38.2509 | 38.9344 | 39.7674 | 40.3261 | 40.6603
6 | AMATA NAKHON 3 (TSD.9.3) | 48.5 | 48 | 62.04 | 56.78 | 58.2855 | 59.2015 | 61.261 | 62.9902 | 64.862 | 66.636 | 67.6923 | 68.9803 | 70.6921 | 72.4479 | 74.5284 | 76.1709 | 78.1082 | 79.5074 | 80.4614
7 | AMATA NAKHON 4 (TDDP.1) | [6 empty] | 68.5598 | 69.8448 | 71.2822 | 72.6065 | 73.1509 | 73.9519 | 75.2075 | 76.5068 | 78.1428 | 79.3149 | 80.7904 | 81.7077 | 82.1722
8 | AMATA NAKHON 4 (TEMPORARY) | Actual 2562: 11.3; Actual 2563: 12.35; Forecast 2570: Transferred to AMATA NAKHON 2 (TSD.9.3)
9 | AMATA NAKHON 5 (FROM BANG PAKONG 1) | 55.9 | 56.23 | 60.5 | 61.6211 | 62.8492 | 63.4457 | 65.268 | 66.7339 | 68.3474 | 69.8546 | 70.6108 | 71.6122 | 73.0537 | 74.5388 | 76.3545 | 77.7188 | 79.3817 | 80.4969 | 81.164
10 | AMATA NAKHON 6 (TEMPORARY) (FROM AMATA NAKHON 2 TEMPORARY) | Actual 2562: 68.39; Actual 2563: 62.3; Actual 2564: 64.57; Forecast 2565: 65.4914; Forecast 2566: 66.5272; Forecast 2567: 66.8971; Forecast 2570: Transferred to AMATA NAKHON 4 (TDDP.1)
11 | BAN BUENG 2 | 67.7 | 61.4 | 59.7 | 65.06 | 60.5438 | 62.3807 | 65.4217 | 68.1206 | 70.9809 | 73.7417 | 75.7056 | 77.9205 | 80.6135 | 83.3612 | 86.4902 | 89.1174 | 92.0938 | 94.4382 | 96.2474
12 | BAN BUENG 3 (TEMPORARY) | Actual 2562: 19.22; Actual 2563: 18.175; Actual 2564: 19.8869; Forecast 2565: 20.7304; Forecast 2570: Transferred to BAN BUENG 3 (TSD.9.3)
13 | BAN BUENG 3 (TSD.9.3) |  |  |  |  | 35.489 | 36.5546 | 38.3258 | 39.8965 | 41.5616 | 43.1683 | 44.3086 | 45.5959 | 47.1629 | 48.7619 | 50.5839 | 52.1122 | 53.8448 | 55.2078 | 56.258
14 | BAN BUENG 4 (TDDP.1) |  |  |  | 55.3105 | 57.7706 | 59.6364 | 62.6533 | 65.3438 | 68.1902 | 70.9418 | 72.9264 | 75.1519 | 77.8384 | 80.5783 | 83.6876 | 86.3121 | 89.2754 | 91.6262 | 93.457
15 | BAN BUENG 4 (TEMPORARY) | Actual 2562: 36.7; Actual 2563: 31.27; Actual 2564: 35.39; Forecast 2565: 36.56; Forecast 2570: Transferred to BAN BUENG 4 (TDDP.1)
23 | BANG PHRA | 59.7 | 56.91 | 57.19 | 56.31 | 57.9586 | 59.0195 | 61.2202 | 63.0926 | 65.1091 | 67.0286 | 68.2259 | 69.6552 | 71.5124 | 73.4149 | 75.6477 | 77.4371 | 79.5268 | 81.0691 | 82.1564
24 | BANG SAEN 1 | 55.9 | 48.2 | 53.32 | 48.66 | 49.7326 | 50.3044 | 51.848 | 53.1096 | 54.4897 | 55.7858 | 56.4818 | 57.373 | 58.6168 | 59.8961 | 61.4419 | 62.6252 | 64.0497 | 65.0325 | 65.6526
25 | BANG SAEN 2 (TSD.8.1) | 40.3 | 37.94 | 42.29 | 40.35 | 41.2394 | 41.7136 | 42.9936 | 44.0397 | 45.1841 | 46.2589 | 46.836 | 47.575 | 48.6064 | 49.6672 | 50.949 | 51.9303 | 53.1115 | 53.9265 | 54.4407
35 | BO THONG (TDDP.1) |  |  |  | 0 | 33.2518 | 34.0651 | 35.5362 | 36.8191 | 38.1878 | 39.5014 | 40.3886 | 41.4114 | 42.6885 | 43.9936 | 45.4983 | 46.7379 | 48.1597 | 49.2506 | 50.0635
36 | BO THONG (TEMPORARY) | Actual 2562: 25.0334; Actual 2563: 21.9538; Actual 2564: 23.8703; Forecast 2565: 24.9372; Forecast 2570: Transferred to BO THONG (TDDP.1)
37 | BO WIN 2 | 31.8285 | 23.1485 | 29.9826 | 26.0365 | 21.3063 | 21.8296 | 22.7743 | 23.5985 | 24.4776 | 25.3215 | 25.892 | 26.5495 | 27.3699 | 28.2083 | 29.1748 | 29.9712 | 30.8845 | 31.5856 | 32.1084
38 | BUENG 1 | 54 | 50.6 | 60.02 | 51.15 | 30.1741 | 31.9743 | 34.3908 | 36.6378 | 38.9787 | 41.272 | 43.1169 | 45.0971 | 47.3535 | 49.6461 | 52.1728 | 54.4024 | 56.8493 | 58.908 | 60.6273
39 | BUENG 2 | 61.9 | 55.7 | 57.48 | 57.05 | 53.5253 | 54.9124 | 57.3597 | 59.5043 | 61.7881 | 63.9832 | 65.4877 | 67.2112 | 69.3474 | 71.5295 | 74.0369 | 76.1131 | 78.4867 | 80.321 | 81.7016
40 | BUENG 3 (TDDP.1) |  |  |  | 43.016 | 45.1427 | 46.8028 | 49.3661 | 51.6747 | 54.108 | 56.4678 | 58.2166 | 60.1558 | 62.4641 | 64.816 | 67.4667 | 69.7278 | 72.2636 | 74.304 | 75.9215
41 | BUENG 3 (TEMPORARY) | 35.3 | 34.71 | 37.52 | 37.45 | 19.7998 | 20.3129 | 21.2182 | 22.0115 | 22.8563 | 23.6683 | 24.2249 | 24.8624 | 25.6526 | 26.4598 | 27.3873 | 28.1554 | 29.0334 | 29.7119 | 30.2226
46 | CHOM THIAN 2 (TSD.9.3) | 47.3 | 38.78 | 29.87 | 40.6 | 16.3828 | 16.8713 | 17.6854 | 18.407 | 19.1722 | 19.9103 | 20.4334 | 21.0242 | 21.7441 | 22.4787 | 23.316 | 24.018 | 24.8141 | 25.4398 | 25.9215
47 | CHON BURI 2 | 69.06 | 61.4 | 43.53 | 56.8 | 57.6983 | 58.0191 | 59.4611 | 60.5756 | 61.8223 | 62.9708 | 63.443 | 64.1376 | 65.2267 | 66.3535 | 67.7724 | 68.7889 | 70.0686 | 70.8642 | 71.267
48 | CHON BURI 3 | 58.2 | 52.57 | 54.03 | 51.05 | 52.0673 | 52.5613 | 54.0709 | 55.2851 | 56.6218 | 57.8703 | 58.4966 | 59.326 | 60.5201 | 61.7504 | 63.2544 | 64.3845 | 65.762 | 66.6858 | 67.2383
49 | CHON BURI 4 (TSD.9.3) |  |  | 22.76 | 30.12 | 30.7202 | 31.0117 | 31.9024 | 32.6188 | 33.4074 | 34.144 | 34.5136 | 35.0029 | 35.7075 | 36.4333 | 37.3207 | 37.9875 | 38.8002 | 39.3452 | 39.6713
55 | HEMMARAJ 2 (TDDP.2) |  |  |  | 18.1597 | 18.7523 | 19.1542 | 19.9259 | 20.5915 | 21.3045 | 21.9864 | 22.4311 | 22.9516 | 23.6131 | 24.2898 | 25.0763 | 25.7162 | 26.4561 | 27.0141 | 27.4201
59 | KAO MAI KAEO | 39.33 | 31.39 | 32.09 | 29.49 | 30.337 | 30.8766 | 32.0125 | 32.9765 | 34.0157 | 35.0041 | 35.6154 | 36.348 | 37.3038 | 38.2832 | 39.4347 | 40.355 | 41.4317 | 42.2231 | 42.7777
70 | KO PHO | 50.91 | 46.78 | 51.23 | 45.92 | 42.5655 | 44.0603 | 46.4054 | 48.5103 | 50.7317 | 52.8836 | 54.4635 | 56.2221 | 58.3257 | 60.4697 | 62.892 | 64.9506 | 67.2647 | 69.1176 | 70.5775
71 | LAEM CHABANG 1 | 41.2 | 41.06 | 35.96 | 37.6 | 40.6907 | 43.3365 | 46.1101 | 49.1656 | 52.263 | 55.6141 | 58.6543 | 61.9329 | 64.7905 | 67.2695 | 69.8218 | 72.1823 | 74.324 | 76.2218 | 77.8529
72 | LAEM CHABANG 2 | 59 | 49.73 | 47.86 | 44.8 | 48.2724 | 51.2175 | 34.3416 | 36.5105 | 38.7098 | 41.096 | 43.2518 | 45.5827 | 47.6036 | 49.3469 | 51.176 | 52.8798 | 54.441 | 55.843 | 57.0704
83 | NONG YAI 1 | 46.2868 | 40.0197 | 45.283 | 26.3171 | 27.5778 | 28.5539 | 27.7561 | 29.0216 | 30.3569 | 31.6507 | 32.602 | 33.6604 | 34.9252 | 36.2143 | 37.6701 | 38.9081 | 40.2992 | 41.414 | 42.2933
84 | NONG YAI 2 (TEMPORARY) |  |  | 16.4 | 17.8 | 18.6878 | 19.3825 | 20.4511 | 21.4143 | 22.4293 | 23.4138 | 24.145 | 24.9551 | 25.9182 | 26.8996 | 28.005 | 28.9487 | 30.0064 | 30.8585 | 31.5349
85 | PATTAYA KLANG (TSD.9.3) | 44.5 | 20.52 | 39.31 | 38.74 | 39.8519 | 40.5598 | 42.0511 | 43.3167 | 44.681 | 45.9786 | 46.7808 | 47.7424 | 48.9971 | 50.2829 | 51.7946 | 53.0027 | 54.4161 | 55.455 | 56.1828
86 | PATTAYA NUA 1 | 68.8 | 42.34 | 41.61 | 35.9 | 36.9304 | 37.5864 | 38.9684 | 40.1412 | 41.4055 | 42.608 | 43.3513 | 44.2424 | 45.4052 | 46.5967 | 47.9976 | 49.1171 | 50.4269 | 51.3897 | 52.0641
87 | PATTAYA NUA 2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 34.4616 | 35.074 | 36.3636 | 37.4583 | 38.6384 | 39.7609 | 40.4554 | 41.2876 | 42.3729 | 43.4856 | 44.7934 | 45.8384 | 47.0613 | 47.9606 | 48.5905
88 | PATTAYA NUA 2 (TEMPORARY) | Actual 2562: 31; Actual 2563: 24.74; Actual 2564: 0; Forecast 2565: 0
89 | PATTAYA NUA 3 (TEMPORARY) |  | 0 | 22.4 | 23.021 | 23.6817 | 24.1026 | 24.9888 | 25.7411 | 26.552 | 27.3234 | 27.8007 | 28.3725 | 29.1184 | 29.883 | 30.7817 | 31.4998 | 32.3402 | 32.9582 | 33.3911
90 | PATTAYA TAI 1 | 42.7 | 31.47 | 36.52 | 24.9 | 18.189 | 18.5208 | 19.2104 | 19.7969 | 20.4286 | 21.0299 | 21.4045 | 21.852 | 22.4337 | 23.0297 | 23.7292 | 24.2896 | 24.9443 | 25.4272 | 25.7674
91 | PATTAYA TAI 2 (TSD.9.3) | 68.5 | 60.41 | 28.57 | 29.3623 | 30.2051 | 30.7418 | 31.8722 | 32.8316 | 33.8657 | 34.8494 | 35.4576 | 36.1866 | 37.1378 | 38.1126 | 39.2586 | 40.1743 | 41.2459 | 42.0335 | 42.5853
92 | PATTAYA TAI 3 (TDDP.1) |  |  |  |  | 33.3507 | 34.259 | 35.8287 | 37.2099 | 38.6784 | 40.0919 | 41.0724 | 42.1899 | 43.5664 | 44.972 | 46.5824 | 47.922 | 49.4488 | 50.6361 | 51.537
93 | PHAN THONG 2 (TSD.9.3) | 62.1 | 61.18 | 69.43 | 61.48 | 62.9841 | 63.8523 | 65.9541 | 67.6988 | 69.5957 | 71.3866 | 72.4091 | 73.6806 | 75.4047 | 77.1753 | 79.2906 | 80.9392 | 82.9002 | 84.29 | 85.2085
94 | PHANAT NIKHOM | 47.2 | 42.84 | 48.29 | 51.49 | 44.6519 | 46.52 | 49.2855 | 51.7994 | 54.4401 | 57.0085 | 58.9595 | 61.1016 | 63.6182 | 66.1805 | 69.0494 | 71.521 | 74.2753 | 76.5209 | 78.3298
96 | PINTHONG 1 (TSD.9.3) | 76.9 | 69.67 | 67.3 | 44.61 | 46.0664 | 47.0541 | 48.9505 | 50.5861 | 52.3384 | 54.0139 | 55.107 | 56.3863 | 58.0117 | 59.6747 | 61.6074 | 63.18 | 64.9983 | 66.3696 | 67.3674
97 | PINTHONG 2 (TEMPORARY) (FROM PINTHONG 3 TEMPORARY) | Actual 2563: 18.54; Actual 2564: 18.54; Forecast 2565: 19.1319; Forecast 2570: Transferred to PINTHONG 3 (TDDP.1) (FROM PINTHONG 2)
98 | PINTHONG 3 (TDDP.1) (FROM PINTHONG 2) |  |  |  | 19.1319 | 19.7565 | 20.1801 | 20.9934 | 21.6948 | 22.4463 | 23.1649 | 23.6337 | 24.1823 | 24.8794 | 25.5926 | 26.4215 | 27.0959 | 27.8757 | 28.4638 | 28.8917
116 | SI RACHA 2 (TEMPORARY) | Actual 2564: 22.86; Forecast 2565: 28.51; Forecast 2570: Transferred to SI RACHA 2 (TSD.9.3)
117 | SI RACHA 2 (TSD.9.3) |  |  |  |  | 50.0925 | 51.6211 | 54.1461 | 56.3881 | 58.7639 | 61.0572 | 62.6908 | 64.5322 | 66.7695 | 69.0521 | 71.6507 | 73.8336 | 76.3059 | 78.2545 | 79.7596
14 | SI RACHA 2 (TSD.9.3) |  |  |  |  | 50.0925 | 51.6211 | 54.1461 | 56.3881 | 58.7639 | 61.0572 | 62.6908 | 64.5322 | 66.7695 | 69.0521 | 71.6507 | 73.8336 | 76.3059 | 78.2545 | 79.7596
| Total | 3204.9597 | 2862.0853 | 3089.3973 | 3144.9308 | 3104.2953 | 3161.0124 | 3237.2644 | 3198.2939 | 3371.9241 | 3457.3953 | 3517.1173 | 3585.2388 | 3666.4381 | 3748.1488 | 3841.5835 | 3918.8817 | 4005.8448 | 4072.7517 | 4122.6486

## ระยอง
LOAD DEMAND FORECAST OF EGAT's SUBSTATION (INCLUDED LOAD DEMAND SUPPLIED BY VSPP) CENTRAL REGION 2 | [16 empty] | DEMAND: MW (NON-COINCIDENT)
No. | Substation | Actual |  |  | Forecast
|  | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580
19 | KLAENG 1 (115 kV) | 45.58 | 46.31 | 44.34 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72
20 | KLAENG 1 (22 kV) | 43.45 | 18.8154 | 16.1755 | 47.8077 | 49.1036 | 49.9025 | 51.6654 | 53.15 | 54.7552 | 56.278 | 57.1946 | 58.3067 | 59.777 | 61.2848 | 63.0673 | 64.4795 | 66.1413 | 67.3476 | 68.1765
23 | PLUAK DAENG 1 (115 kV) -L12 | 362.1968 | 377.2675 | 392.3213 | 351.471 | 351.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471 | 375.471
24 | PLUAK DAENG 1 (115 kV) -L34 | 32.605 | 32.55 | 66.33 | 60.245 | 60.245 | 610.245 | 40.325 | 40.325 | 40.325 | 40.325 | 40.325 | 40.325 | 40.325 | 40.325 | 40.325 | 40.325 | 40.325 | 40.325 | 40.325
25 | PLUAK DAENG 1 (115 kV) -Express | [6 empty] | 375 | 375 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525
26 | RAYONG 1 (115 kV) | 46.8 | 32.4 | 23.04 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28
27 | RAYONG 1 (22 kV) | 75.96 | 68.48 | 61 | 61.94 | 40.4018 | 41.6005 | 43.6022 | 45.3755 | 47.2563 | 49.0705 | 50.3545 | 51.8056 | 53.5747 | 55.3801 | 57.4385 | 59.1634 | 61.1201 | 62.6573 | 63.8395
28 | RAYONG 2 (115 kV) -L12 | 625.505 | 582.488 | 611.161 | 517.243 | 517.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | RAYONG 2 (115 kV) -L3 | 106.702 | 145.034 | 140.854 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942 | 129.942
30 | RAYONG 3 (22 kV) | 20.06 | 18.8154 | 16.1755 | 13.0403 | 13.2029 | 13.2339 | 13.5206 | 13.7323 | 13.9737 | 14.1925 | 14.2589 | 14.3758 | 14.5812 | 14.7947 | 15.073 | 15.2614 | 15.508 | 15.6473 | 15.7002
31 | RAYONG 4 (115 kV) | [5 empty] | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243 | 517.243
1 | AMATA CITY 1 (TSD.9.3) | 56.94 | 53.59 | 53.02 | 50.92 | 41.5102 | 42.1774 | 43.6593 | 44.906 | 46.2545 | 47.5333 | 48.3002 | 49.2322 | 50.4667 | 51.7328 | 53.2307 | 54.416 | 55.8119 | 56.8234 | 57.5166
2 | AMATA CITY 2 (TDDP.1) |  |  |  |  | 48.1125 | 48.8859 | 50.6035 | 52.0485 | 53.6114 | 55.0937 | 55.9825 | 57.0628 | 58.4937 | 59.9611 | 61.6973 | 63.0711 | 64.689 | 65.8614 | 66.6648
3 | AMATA CITY 2 (TEMPORARY) | Actual 2562: 38.7; Actual 2563: 30.01; Actual 2564: 35.44; Forecast 2565: 36.3553; Forecast 2570: Transferred to AMATA CITY 2 (TDDP.1)
16 | BAN CHANG | 45.8 | 21.59 | 40.9 | 43.96 | 45.9544 | 47.4756 | 49.9131 | 52.0911 | 54.3936 | 56.6208 | 58.2358 | 60.0428 | 62.2181 | 64.4362 | 66.95 | 69.0762 | 71.4738 | 73.381 | 74.8716
17 | BAN KHAI 1 | 45.8 | 33.32 | 36.62 | 38.86 | 41.0308 | 42.7752 | 43.636 | 45.8862 | 48.249 | 50.5479 | 52.2992 | 54.2198 | 56.4729 | 58.7664 | 61.3326 | 63.5459 | 66.0105 | 68.0232 | 69.6473
18 | BAN KHAI 2 | 34.16 | 19.9 | 21.99 | 23.28 | 24.456 | 25.3791 | 26.7919 | 28.0667 | 29.4095 | 30.7125 | 31.683 | 32.7571 | 34.032 | 35.3309 | 36.7928 | 38.0424 | 39.4419 | 40.5711 | 41.4693
19 | BAN PHE 1 | 54.2 | 39.51 | 41.55 | 48.65 | 52.8076 | 56.4023 | 34.5333 | 37.0126 | 39.5885 | 42.1179 | 44.1889 | 46.3968 | 48.8888 | 51.4191 | 54.1936 | 56.6607 | 59.3551 | 61.6446 | 63.5778
50 | EASTERN SEABOARD 1 (TSD.9.3) | 47.38 | 48.44 | 46.83 | 45.32 | 46.539 | 47.287 | 33.573 | 34.5317 | 35.5687 | 36.552 | 37.1418 | 37.8585 | 38.8078 | 39.7813 | 40.9332 | 41.8447 | 42.9181 | 43.6959 | 44.2289
52 | EASTERN SEABOARD 3 (TEMPORARY) | Actual 2564: 20.84; Forecast 2565: 20.64; Forecast 2566: 21.1952; Forecast 2567: 21.5358; Forecast 2570: Transferred to EASTERN SEABOARD 3 (TDDP.2)
53 | EASTERN SEABOARD 3 (TDDP.2) | [6 empty] | 22.2925 | 22.9291 | 23.6176 | 24.2706 | 24.6621 | 25.1381 | 25.7684 | 26.4148 | 27.1797 | 27.7849 | 28.4976 | 29.0141 | 29.368
54 | HEMMARAJ 1 (TSD.9.3) | 58.38 | 57.94 | 61.7 | 56.53 | 45.8672 | 46.6504 | 36.8416 | 37.9273 | 39.0993 | 40.2127 | 40.8929 | 41.7127 | 42.7886 | 43.8915 | 45.1914 | 46.2262 | 47.44 | 48.3272 | 48.9434
68 | KLAENG 3 | 26.4 | 26.98 | 28.33 | 29.7 | 30.4489 | 30.8903 | 31.9283 | 32.7938 | 33.7332 | 34.6214 | 35.1369 | 35.7729 | 36.6288 | 37.5073 | 38.5535 | 39.3729 | 40.3445 | 41.0381 | 41.5021
76 | MAP KHA | 54.3 | 50.71 | 51.93 | 50.89 | 32.4172 | 32.854 | 23.916 | 24.5418 | 25.2228 | 25.8653 | 26.2294 | 26.6837 | 27.302 | 27.9371 | 28.6969 | 29.2877 | 29.9916 | 30.4887 | 30.8155
77 | MAP TA PHUT 1 | 19.2 | 17.54 | 20.61 | 20.8333 | 21.0932 | 21.1426 | 21.6007 | 21.939 | 22.3245 | 22.6741 | 22.7803 | 22.967 | 23.2951 | 23.6362 | 24.0808 | 24.3818 | 24.7758 | 24.9983 | 25.0829
78 | MAP TA PHUT 3 | 47.8 | 20.68 | 20.48 | 21.62 | 21.941 | 22.0426 | 22.5702 | 22.9732 | 23.4261 | 23.8417 | 24.0013 | 24.2452 | 24.6383 | 25.0455 | 25.5627 | 25.9281 | 26.3925 | 26.6745 | 26.8088
80 | NIKHOM PHATTHANA 1 | 40.53 | 39.6 | 44.31 | 46.08 | 16.695 | 16.8123 | 17.2545 | 17.6019 | 17.988 | 18.3457 | 18.5063 | 18.7316 | 19.072 | 19.4236 | 19.8609 | 20.1805 | 20.5775 | 20.8323 | 20.9715
81 | NIKHOM PHATTHANA 2 (TDDP.2) | Forecast 2570: 34.612; Forecast 2571: 35.3176; Forecast 2572: 35.6438; Forecast 2573: 36.0942; Forecast 2574: 36.7666; Forecast 2575: 37.4606; Forecast 2576: 38.3202; Forecast 2577: 38.9527; Forecast 2578: 39.7347; Forecast 2579: 40.2422; Forecast 2580: 40.5263
82 | NONG LALOK | 22.23 | 8.2 | 7.91 | 8.02 | 8.4683 | 8.8285 | 9.3591 | 9.842 | 10.349 | 10.8423 | 11.2181 | 11.6303 | 12.1138 | 12.6059 | 13.1565 | 13.6315 | 14.1604 | 14.5922 | 14.9408
102 | PLUAK DAENG 1 | 53.49 | 39.6 | 51.9 | 43.51 | 31.4746 | 31.9975 | 33.1384 | 34.101 | 35.141 | 36.1283 | 36.7264 | 37.4499 | 38.4035 | 39.3812 | 40.5355 | 41.4519 | 42.5288 | 43.3129 | 43.8541
103 | PLUAK DAENG 2 | 68.25 | 62.31 | 57.12 | 39.5 | 40.5624 | 41.2144 | 42.6625 | 43.8807 | 45.1984 | 46.448 | 47.1974 | 48.1082 | 49.3145 | 50.5516 | 52.0154 | 53.1736 | 54.5376 | 55.526 | 56.2034
104 | PLUAK DAENG 3 | 36.23 | 31.43 | 34.93 | 34.82 | 31.4367 | 31.942 | 24.1603 | 24.8502 | 25.5964 | 26.3041 | 26.7285 | 27.2443 | 27.9274 | 28.628 | 29.4569 | 30.1129 | 30.8853 | 31.4451 | 31.8287
105 | PLUAK DAENG 4 | 57.3 | 53.53 | 60.1 | 65.42 | 67.1797 | 68.2596 | 70.658 | 72.6758 | 74.8583 | 76.928 | 78.1692 | 79.6777 | 81.6757 | 83.7248 | 86.1491 | 88.0675 | 90.3267 | 91.9638 | 93.0857
110 | RAYONG 2 | 53.1 | 48.4 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RAYONG 2 (TP1) | 31.4 | 27.8 | 24.4 | 28.8375 | 29.2116 | 29.2941 | 29.9429 | 30.4257 | 30.9742 | 31.4728 | 31.6337 | 31.9063 | 32.3751 | 32.8623 | 33.4933 | 33.9249 | 34.4858 | 34.8082 | 34.9383
112 | RAYONG 2 (TP2) | 21.7 | 21 | 24.9 | 27.6 | 27.958 | 28.037 | 28.6579 | 29.12 | 29.645 | 30.1223 | 30.2762 | 30.5371 | 30.9858 | 31.4521 | 32.056 | 32.4691 | 33.0059 | 33.3145 | 33.439
113 | RAYONG 4 (TSD.9.3) | 34.89 | 40.68 | 49.62 | 58.89 | 61.339 | 63.1587 | 66.1975 | 68.8897 | 71.7449 | 74.4991 | 76.4483 | 78.6514 | 81.3371 | 84.0778 | 87.2027 | 89.8214 | 92.792 | 95.1255 | 96.9203
120 | WANG CHAN | 16.77 | 21.16 | 18.44 | 23.03 | 22.5159 | 23.6395 | 25.219 | 26.6717 | 28.1912 | 29.6746 | 30.8361 | 32.096 | 33.5527 | 35.0341 | 36.6793 | 38.1145 | 39.701 | 41.0161 | 42.096
| Total | 2323.8088 | 2136.0803 | 2274.5672 | 2134.955 | 2061.8236 | 2656.3198 | 2425.8787 | 2455.9447 | 2672.7634 | 2704.2686 | 2724.7075 | 2748.686 | 2779.2391 | 2810.5027 | 2846.8808 | 2876.4245 | 2910.6282 | 2936.3535 | 2954.9984